ИЗВЕЩЕНИЕ № 2-03-07

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК


	Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика


	Заказчик – Управление Федерального казначейства по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре. 

Юридический и почтовый адрес: 628012, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты – Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12, контактный телефон 8 (34671) 2-25-66, тел./факс 8 (34671) 2-25-52, E-mail: evge_nik@mail.ru 

	Источник финансирования заказа
	Средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные на содержание Заказчика по смете.

	Форма котировочной заявки
	Приложение №2

	Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров
	Поставка и монтаж 3 –х кондиционеров, отвечающих следующим требованиям:

· Тип кондиционеров “Сплит система”.

· Кондиционеры должны иметь исполнение ‘’только холод’’ и возможность низкотемпературного запуска в диапазоне температур наружного воздуха от -40оС до +40оС. Кондиционеры должны иметь срок гарантии завода изготовителя на выпускаемую продукцию не менее 3-х лет.

· Кондиционеры должны быть снабжены стандартной заводской функцией ‘’автоматического перезапуска’’. При внезапном отключении электропитания  и дальнейшем его включении, кондиционер должен автоматически включаться в работу с сохранением предыдущего режима, независимо от периода времени отключения.

· Кондиционеры должны обеспечивать управление режимом работы и возможность изменения температуры в диапазоне 20± 5 оС. 

· Слив конденсата (воды) из кондиционера должен выводиться в систему канализации здания или, по согласованию с Заказчиком, при наличии обогрева на улицу.

· На дисплее должна отображаться следующая информация:

2.1. индикация состояния каждого кондиционера (‘’включен’’, ‘’выключен’’, ‘’не подсоединен’’);

2.2. индикация ‘’авария’’;

1. текущее значение температуры воздуха в помещении;

· Каждый кондиционер должен подключаться через отдельный защитный автоматический выключатель, установленный в электрическом щите.

· Кондиционеры должны быть снабжены функцией самодиагностики, обеспечивающей выявление следующих неисправностей:

1. неисправность компрессора (перегрев, перегрузка по току);

2. превышение давления;

3. неисправность теплообменников;

4. неисправность мотора вентилятора;

5. загрязнение фильтра;

6. неисправность датчиков температуры и давления;

7. неисправность привода воздухораспределительных жалюзи;

8. ошибка межблочных связей;

Информация обо всех видах неисправностей должна выводиться из кондиционера в виде сигнала ‘’авария’’.

Характеристики помещений:

· 205 кабинет – площадь 69,2 кв.м, высота 2,9 м, кол-во работников – 5, расстояние между наружным и внутренним блоками (длинна трассы) – 22 м.; 

· 208  кабинет – площадь 17 кв.м, высота 3,4 м, кол-во работников – 3, расстояние между наружным и внутренним блоками (длинна трассы) – 15 м.; 

· 209  кабинет – площадь 17 кв.м, высота 3,4 м, кол-во работников – 3, расстояние между наружным и внутренним блоками (длинна трассы) – 15 м.

Все помещения расположены на втором этаже здания.

	Место доставки поставляемых товаров, место выполняемых работ, место оказания услуг.
	Место установки: 628012, Ханты – Мансийский автономный округ - Югра, г.Ханты – Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12, к.205- 1 шт., 208 – 1шт., 209 - 1 шт. Место установки наружных и внутренних блоков отмечено на схеме (Приложение 1).  

	Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
	Срок поставки: 45 дней, с даты  заключения государственного контракта

	Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
	Цена контракта формируется с учетом транспортных, страховых и других расходов, связанных с поставкой продукции до места поставки, с оплатой таможенных пошлин, затрат по монтажу и по обеспечению гарантийных обязательств, а также налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ.

	Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг.
	190 000 (Сто девяносто тысяч) рублей.

	Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок.
	Котировочные заявки подаются с даты начала до даты окончания подачи заявок, по адресу: 628012, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты–Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12, кабинет № 403, с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 местного времени. 

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 27 марта  2007 г. в 17-00 местного времени.

	Срок действия котировочной заявки.
	До  6 апреля 2007 г.

	Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг.
	Оплата производится безналичным перечислением: Авансовый платеж 30% в течение 5-и банковских дней с даты заключения государственного контракта; окончательный расчет в течение 10-и банковских дней с даты подписания акта сдачи – приемки товара 

	Срок подписания государственного контракта.
	В течение 10 календарных  дней.


Руководитель Управления 

Федерального казначейства 

по Ханты - Мансийскому 

автономному округу – Югре                                                                              С.Е. Фугаев

Приложение № 2

Дата, исх. номер

                                                                     Управление Федерального казначейства 

по Ханты - Мансийскому автономному округу – Югре

_______________________________________________
628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

                                                                                 г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, дом 12.  .

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

На право заключения с Управлением Федерального казначейства

по Ханты - Мансийскому автономному округу - Югре 

государственного контракта на поставку и монтаж 3-х кондиционеров
1. Изучив извещение о проведении запроса котировок цен на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному запросу законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

_________________________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.)

в лице, ________________________________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для  юридического лица)
сообщает о согласии принять участие в запросе котировок цен на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны поставить  и смонтировать товары в соответствии с требованиями котировочной заявки и на условиях, которые мы представили в Спецификации, которая является приложением к котировочной заявке.

3. Цена контракта указана с учётом доставки, сборки, монтажа,  затрат на уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей и составляет _________ руб.

4. Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки поставить и смонтировать указанные в Спецификации товары в течение ______ календарных дней с даты заключения государственного контракта.

5. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на поставку и монтаж товаров, которые должны быть поставлены и смонтированы, в соответствии с предметом котировочной заявки, данный товар будет поставлен и смонтирован в полном соответствии с Перечнем в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.

6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить и смонтировать товары, в соответствии с требованиями котировочной заявки согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

7. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении __________________________________ 

(наименование организации- участника размещения заказа, индивидуального предпринимателя)
не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % двадцати пяти процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

8. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формировании равных для всех участников запроса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.
9. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт на поставку и монтаж товаров в соответствии с требованиями котировочной заявки и условиями наших предложений, в течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта.

10. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок цен, а победитель запроса котировок цен будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на поставку и монтаж товаров в соответствии с требованиями запроса котировок цен документации и условиями нашего предложения по цене.

11. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями запроса котировок цен или принятия решения о заключении с нами контракта в случае отказа от его подписания победителем запроса котировок цен, и нашего уклонения от заключения контракта на поставку товаров, являющихся предметом запроса котировок цен, о включении сведений о ______________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)             
 
в Реестр недобросовестных поставщиков.

12. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком Управлением Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, нами уполномочен ___________________________________________________

   _____________________________________________________________________________________________
                                                                                                        (контактная информация уполномоченного лица).
Все сведения о проведении запроса котировок просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

13. В случае присуждения нам права заключить контракт в период с даты получения протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и проекта контракта и до подписания официального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и государственным заказчиком контракт на условиях наших предложений.

14. Юридический и фактический адреса/ место жительства ______________________________ ______________________________________________________________________________________телефон ___________, факс __________, банковские реквизиты участника _______________________ ______________________________________________________________________________________:

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: _________________________ _____________________________________________________________________________________

16. Приложение:

- Спецификация;

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель) _________________ (Ф.И.О.)

                                                                                                                                 (подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Ф.И.О.)

МП 
    



   (подпись)

1

